| ## A tantárgy neve: Laboratóriumi automatizáció, management és informatika (ea) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanszék neve: DE-OEC EFK, Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus Alapszak, ODLA szakirány |  |  |
| Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Góth László, tanszékvezető főiskolai tanár DE-OEC EFK, Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus Alapszak, ODLA szakirány |  |  |
| ### Ajánlott félév | VI. |  |
| Tantárgyi kód | EF 45009 - nappali tagozat EF 45009_L - levelező tagozat |  |
| Nappali tagozat heti óraszáma | 2 |  |
| Levelező tagozat félévi óraszáma | 10 |  |
| Kredit | 3 |  |
| Vizsgakövetelmény | kollokvium |  |
| Kötelező előtanulmányi rend | P:EF 20067/P:EF 20067-L; Informatika és könyvtárismeret II. EF20067, _L |  |

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik?

DE-OEC EFK, Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus Alapszak, ODLA szakirány

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: évente

Az oktatás nyelve: magyar

A tantárgy órarendi beosztása:

nappali tagozat: hetente 1-4 óra

levelező tagozat: alkalmanként 1-3 óra

A tantárgy státusza:

kötelező

Oktató/-k/ névsora:

Prof. Dr. Góth László, tanszékvezető főiskolai tanár

DE-OEC EFK, Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus Alapszak, ODLA szakirány

Dr. Nagy Erzsébet, főiskolai docens

DE-OEC EFK, Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus Alapszak,

ODLA szakirány

Tarnai Ildikó, főiskolai adjunktus

DE-OEC EFK, Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus Alapszak,

ODLA szakirány

Sükei Eszter, főiskolai tanársegéd

DE-OEC EFK, Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus Alapszak,

ODLA szakirány

A tantárgy általános és speciális céljai:

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a klinikai laboratóriumokban alkalmazott automata elemző készülékekkel.

A hallgatók általános ismereteket sajátítanak el az automaták, az analizátorok (elektrokémiai ionanalizátorok, centrifugális analizátorok, HITACHI 717 és OLYMPUS 640 klinikai kémiai analizátorok, száraz kémiai analizátorok, immunkémiai automata analizátorok), automata vérsejtszámlálók, automata koagulométerek működési, mérési elveiről, illetve ezek gyakorlati megvalósításáról. Ismertetésre kerülnek a moduláris rendszerek, a chip és a POCT technológia. A hallgatóknak el kell sajátítani a különböző típusú automata analizátorok telepítésének folyamatát, működésük elvét és működtetésüket. Képesnek kell lenni tájékozódni a különböző automatizált rendszerek között és rövid idő alatt el kell tudni sajátítani egy korábban általa még nem ismert analizátor működését.

A kurzusnak célja, hogy megismertesse a hallgatókat:

- a klinikai laboratóriumi munkában szükséges gazdasági, pénzügyi, leltározási, beszerzési alapismeretekkel, valamint a laboratórium gazdaságos üzemeltetésével.

- a különböző típusú laboratóriumi információs rendszerekkel, hogy ezek révén kommunikálni tudjanak a kórházi/klinikai egyéb számítógépes informatikai rendszerével.

- a hallgatók a félév során megismerkednek az egészségügyi intézmények finanszírozásával, a laboratóriumi finanszírozással, a laboratóriumi költséganalízissel.

- ismereteket szereznek a megrendelés menetéről, a műszervásárlásról és –telepítésről, a laboratóriumi szakember feladatairól.

- megismerik a laboratóriumra vonatkozó jogszabályokat, rendeleteket, ajánlásokat, valamint a laboratóriumi akkreditáció menetét Magyarországon és külföldön.

A management előadások elsajátítása után képesnek kell lenniük eligazodni a klinikai laboratórium menedzselésében, a költséganalízis kivitelezésében. Tudniuk kell javaslatot tenni új vizsgálat bevezetésére, új műszer beszerzésére. Ismerniük kell a laboratórium engedélyeztetésére, működtetésére vonatkozó jogszabályokat, rendeleteket, szakmai utasításokat; a hazai kórházak felépítését, a laboratórium pozícióját és a laboratóriumon belüli szakmai szinteket.

Oktatás típusa:

Előadás

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:

Az előadások anyaga összhangban van az ODLA képzési követelményeivel. A legújabb tudományos eredményeket feldolgozza, azokat a vizsgázótól számon kéri. Az évközi zárthelyik lehetővé teszik a hallgatók felkészülését a félévi kollokviumra, illetve a záróvizsgára. Az oktatók továbbképzéseken, szakmai konferenciákon vesznek részt.

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya:1:2

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:

Projektor, írásvetítő, előadás fóliákkal demonstrálva, video prezentáció.

### Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: -

A tantárgy részletes leírása:

Laboratóriumi automatizáció

1. óra:	Bevezetés az automatizációba

Automatizáció. Analizátorok: Szelektív (random-access) vs batch analizátor, Folyamatos (continous flow), Diszkrét analizátor, STAT (sürgősségi modul). Nyílt rendszerű vs zárt rendszerű, Centrifugális. Bench top. Beckmann glukóz analizátor.

2. óra:	Ion analizátorok

Mérési paraméterek (csatornák). Pumpa rendszer. Elektródok: levegő, mérő (Na, K, Cl), referens. Mintavétel. Folyadék: kalibrátor, referens. Mintatartó. Kijelző. Printer. Mérés előtti ellenőrzés. Kalibrálás: kalibrátor, manuális, automata. QC, Mérés. Hiba üzenetek: Drift. Levegő. Mintavevő, hőmérséklet, Áramlás, Elektród: meredeksége (slope), overload.

3. óra: Kis kapacitású klinikai kémiai automaták

Centrifugális analizátor: általános paraméterei, mérési folyamat ábra, optikai rendszer, minta és reagens továbbítás. Reakció kinetika. Mérési adatok gyűjtése. Vak mérése módja. Hiba üzenetek. Végpontos mérési mód. Végpontos mérési program. Kinetikus mérési mód. DIMENSION (küvetta), MONARCH, SELECTRA

4. óra: Klinikai kémiai analizátor I: HITACHI 717

Az analizátor részei. Minta. Reagens. Küvetta mosás. Mintavétel. A mérés folyamatai. A mérési pontok megjelenítése. Egy pontos mérés. Reakció „sebesség” mérése. Kalibráció. Linearitás vizsgálat.

5. óra: Klinikai kémiai analizátor II: HITACHI 717

A mérési eredmények ellenőrzése: abszorbancia felső határ, H2O vak, küvetta vak. Kalibrátor, érzékenység (sensitivity), a célértékektől való eltérés (deviation), a párhuzamosok eltérése (variation). Mérési paraméterek: abszorbancia-határ (limit), reakció limit (linearitási határ), mérési idő. Szubsztrát kimerülés. QC: Levy-Jenings, Jouden, kumulative QC.

6. óra:	Klinikai kémiai analizátor: OLYMPUS

Kapacitás, STAT üzemmód. Felépítése. Mintavétel. Minta és azonosítása. Adagoló, keverő részei. Küvetták és mosása. Optikai rendszer. Software. Mérési program.

7. óra:	Száraz kémiai analizátor I

Száraz kémia előnyei. Száraz kémiai analizátor: mérési módja, programozása, slide tárolás, kapacitás, minta. Száraz kémiai analizátor felépítése. Cartridge (slide csomag)

8. óra:	Száraz kémiai analizátor II

Slide típusok: fotometriás, potenciometriás. Vak mérése. Reflektancia. Kalibráció. Üzemeltetés. VITROS, Chip technológia: EVIDENCE.

9.óra: Immunkémiai analizátorok

# Immunkémiai reakciók specifikusságai. Mosási ciklusok. Detektálási módok.

10. óra: Sejtszámláló automaták

Coulter elv. Mért jel v. impulzus. Hígítás (koincidencia). Kapilláris. Hidrodinamikus fókuszálás. Vörösvértest. Fehérvérsejt: 3. part diff, 5 part diff. Áramlásos citometria. Rádiófrekvenciás jel. Fehérvérsejtek zsugorítása, festése. Trombociták: széles mérési tartomány, probléma kis sejtszám esetén. TECHNICON H3

11. óra: Automatizáció a véralvadásban I

Manuális módszerek. Elektromechanikus módszerek (Snitger-Grass). Elektromágnes indukció (Amelung KC). Nefelometria (IL AC sorozat).

12. óra: Automatizáció a véralvadásban II

Viszkozitás változás (Stago STA). Automata választási szempontok.

13. óra: 	Zárt laboratóriumi rendszerek

Zárt rendszerű automaták működtetése. Előnyei és hátrányai. Reagensek forgalmazása: por, liofilizált, oldat. COBAS INTEGRA (Roche), DADE-BEHRING.

14. óra: Moduláris laboratóriumi rendszerek

Moduláris rendszer: elve, részei. Mintatovábbítás. Kommunikáció. Analitikai modulok. Moduláris kombinációk. Konszolidált munkaállomás. Miniatürizálás. HITACHI MODULAR (Roche), TECAN preanalitikai modul, DADE-BEHRING: A&T nyílt rendszer

Management

1. óra	Bevezetés a laboratóriumi managementbe. Definíció. Ellátási szintek: alapellátás, kórház-rendelőintézet, országos (regionális) intézetek. Kórházi struktúra. Klinikai laboratórium.

2. óra	Kórházi finanszírozás. Országos Egészségügyi Pénztár. Vizsgálati kódszám, pontszám. Térítés járó betegeknél. Térítés kórházi betegeknél. Kórház gazdálkodási érdeke. Kórház egyéb pénzügyi forrásai. Alapellátás finanszírozása. Egyetemi klinikák finanszírozása.

3. óra	Laboratóriumi finanszírozás. Laboratóriumi fix költségkeret. Kórház minden esetben csak a minimális költséget fedezi. Endo vagy belső finanszírozás. Kórházi általános költségek. Rentábilis osztály. Veszteséges osztály? Sürgős laboratóriumi vizsgálat. Érdekeltség. Belső finanszírozás kialakítási rendszere. Költségcsökkentési lehetőségek.

4. óra	Laboratóriumi költséganalízis. Laboratóriumi vizsgálatok folyamat ábrája részlegenként. Mutatók: vizsgálatok/tényleges költség, Vizsgálat/minimális költség, ezek viszonya az OEP pont és Ft/pont. Laboratóriumi részlegek. Egy részleg elemzése: vizsgálatok, műszerek, személyzet, vizsgálatszám, bázisidőszak. Részleg folyamatábrája. A mérőműszerek.

5. óra	Laboratóriumi költséganalízis II Minimális és tényleges vizsgálati költség. Minimális költség: reagens, kalibrátor, kontroll, küvetta, pipettahegy. Tartalék alkatrészek és reagensek felhasználhatósága. Tartalék alkatrész, reagens felhasználás a bázis időszakban. Bérköltség (részleg + járulék) számítása: 13. havi, ügyelet, jutalom, TB…

Közös költség: adminisztráció, papír, szállítás. Tényleges vizsgálati költség.

6. óra	A laboratórium rentabilitása A tényleges vizsgálati költség elemzése. A részleg költségeinek elemzése. A laboratórium költségeinek elemzése. Jutalomfizetés. A költségcsökkentés lehetőségei.

7. óra	Laboratóriumi adminisztráció. A megrendelések. Készletezés. Megrendelés módja. Megrendelés formai követelményei. Megrendelő. Beszerző. szállítás. Fizetési módok. Reklamáció. Leltár vezetés módja.

8. óra	Műszertelepítés, -választás.

Műszer elhelyezési tere. Műszer csatlakoztatása: elektromos, víz, csatorna és egyéb hálózatokra. Laboratórium levegője. Műszerválasztási szempontok. Műszervásárlási lehetőségek.

9. óra	Új munkatárs felvétele. Állás pályázat.

Új munkatárs felvételének indoklása. Álláshirdetés. Elbeszélgetés. Döntés. Fizetési kategóriák közalkalmazottaknál. Szakmai önéletrajz. Elvárások a laboratóriumi szakemberek iránt.

10. óra Laboratóriumra vonatkozó jogszabályok.

Egészségügyi törvény. Laboratóriumi minimum feltételek. Egészségügy Miniszteri rendelet. Laboratórium besorolása. Tárgyi feltételek. Műszerek. Szakmai feltételek. Mikrobiológiai laboratórium. Patológia. Izotóp diagnosztika. Személyi feltételek.

11. óra	 Laboratóriumi előírások.

Országos Laboratóriumi Intézet. Műszerengedélyeztetés. Laboratóriumi Vizsgálatok Szakmai Kollégiuma. Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság. Analitikusok helye. Laboratóriumok típusai.

12. óra	 Laboratóriumi akkreditáció.

Külföldi tapasztalat. CLIA. Új programok 2001- intézményi akkreditáció. Good Laboratory Practice. Nemzeti Akkreditáló Testület.

13. óra	 Validálás.

Technikai: ki végezheti, szempontjai, munkakezdéskor, munka közben. Szakorvosi validálás szempontjai. Példák validáláskor felmerült további vizsgálatokról (fehérje elektroforézis,-immunfixáció, CK-MB meghatározás, algoritmusok urea-kreatinin, albumin-összfehérje, CK-MB: immuninhibíció-elektroforézis-immunkémia)

14. óra	 Laboratóriumokra vonatkozó legújabb rendszabályok.

Elsajátítandó alkalmazási (rész) készségek és (rész) kompetenciák leírása:

A hallgató képes a klinikai kémiai diagnosztika területén biztonsággal eligazodni és önálló munkát végezni, kislaboratóriumok, laboratóriumi részlegek analitikai munkájának önálló és közvetlen irányítására, a hibás mérésen alapuló laboratóriumi mérési eredmények felismerésére, a laboratóriumi műszerek üzemeltetésére, működésük biztosítására.

Kötelező irodalom:

1. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry. 5th ed. Burtis CA, Ashwood ER. eds. Saunders WB Co. Philadelphia 2001.

Évközi tanulmányi követelmények értékelésük módszere:

A félév során két zárthelyi dolgozat. A zárthelyi dolgozatoknál a minimum követelmény a 70% elérése.

Az aláírás megszerzésének feltételei:

A tantermi előadás rendszeres látogatása

A vizsgára bocsátás feltételei:

Érvényes aláírás.

Vizsgáztatási módszer:

Szóban. A kérdések az előadások címeinek felelnek meg.

Ajánlott irodalom:

1. Juhász P. Dux L. Klinikai laboratóriumi diagnosztika. Springer, Budapest. 2000.

2. Ferencz A. Orvosi laboratóriumi vizsgálatok. Springer Hungaria, Budapest 1995.

3. Clinical Chemistry: theories, analyese and applications. 3rd ed. Kaplan LA, Pesce AJ. eds. Mosby, St Louis. 1996.

4. Szabó A. Morvay J. Analitikai módszerek a klinikai kémiában. (A kémia újabb eredményei) Akadémia Kiadó, Budapest, 1984.

5. Rick W. Klinikai laboratóriumi diagnosztika. Springer Hungarica, Budapest. 1992.

6. Jobst K. Kemodiagnosztika. Medicina. Budapest. 1985.

Dátum: 2007. május 18.

##### Prof. Dr. Góth László tantárgyfelelős

Jóváhagyom: 2007. május 18.

##### Prof. Dr. Góth László tanszékvezető

Elfogadom: 2008. május 18.

##### Dr. Módis László alapszakfelelős

A kurzusban való oktatásért felelős oktatók:

Prof. Dr. Góth László…………………………

Dr. Nagy Erzsébet…………………………….

Sükei Eszter…………………………………..

Tarnai Ildikó…………………………………..

| ## A tantárgy neve: Laboratóriumi automatizáció, management és informatika (gy) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanszék neve: DE-OEC EFK, Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus Alapszak, ODLA szakirány |  |  |
| Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Góth László, tanszékvezető főiskolai tanár DE-OEC EFK, Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus Alapszak, ODLA szakirány |  |  |
| ### Ajánlott félév | VI. |  |
| Tantárgyi kód | EF 45010 - nappali tagozat EF 45010_L - levelező tagozat |  |
| Nappali tagozat heti óraszáma | 2 |  |
| Levelező tagozat félévi óraszáma | 10 |  |
| Kredit | 2 |  |
| Vizsgakövetelmény | gyakorlati jegy |  |
| Kötelező előtanulmányi rend | P:EF 45009/P:EF 45009-L – Laboratóriumi automatizáció, management és informatika (ea) párhuzamos felvétele |  |

Az ajánlott tantervben mely /alap-/szakok szerepeltetik?

DE-OEC EFK, Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus Alapszak, ODLA szakirány

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: évente

Az oktatás nyelve: magyar

A tantárgy órarendi beosztása:

nappali tagozat: Az automatizáció gyakorlat tömbösített formában kerül oktatásra. A hallgatók beosztása a szakmai szempontok figyelembevételével, forgórendszerben történik. A gyakorlati órák megoszlása: (2×5) óra és (1×4) óra

Az informatika gyakorlat: heti 2 óra

levelező tagozat: Az automatizáció gyakorlat tömbösített formában kerül oktatásra. A gyakorlati órák megoszlása: (1×3) óra és (1×2) óra.

Az informatika gyakorlat: (1×3) óra és (1×2) óra.

A tantárgy státusza:

kötelező

Oktató/-k/ névsora:

Sükei Eszter, főiskolai tanársegéd

DE-OEC EFK, Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus Alapszak, Klinikai Kémiai Analitikai Tanszék

Tarnai Ildikó, főiskolai adjunktus

DE-OEC EFK, Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus Alapszak, Klinikai Kémiai Analitikai Tanszék

Molnár Attila informatikai mérnök-tanár

A tantárgy általános és speciális céljai:

A hallgatók elsajátítják az automata elemzők üzemeltetésének és karbantartásának gyakorlati lépéseit. A hallgató szerezzen manuális készséget automata műszer üzemeltetésében, sorozatmérésben, mérési program megszerkesztésében és a készülékek karbantartásában, alkatrészek cseréjében.

A hallgatók elsajátítják a DE OEC –en működő MedSolution integrált kórház informatikai rendszer használatát valamint a GLIMS (General Laboratory Information Management System) integrált laboratóriumi informatikai rendszer használatát.

A hallgató alapvető ismereteket szerez a szoftverekről, valamint gyakorlati készséget az alapvető funkciókról és azok használatáról.

Oktatás típusa:

gyakorlat

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája:

A szakmában alkalmazott korszerű automata műszerek megismerése. Az oktatók továbbképzéseken, szakmai konferenciákon vesznek részt.

Az előadások anyaga összhangban van az ODLA képzési követelményeivel. A legújabb tudományos eredményeket dolgozza fel, azokat a gyakorlatokon számon kéri.

Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya:

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:

A feladat végrehajtása a műszer kézikönyvének ismeretében.

Számítógép a megfelelő programokkal, projektor, írásvetítő.

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás: -

A tantárgy részletes leírása:

Laboratóriumi automatizáció gyakorlat

1.-2. óra	NOVA 4 ionanalizátor:

A mintavevő szétszerelése, tisztítása, a szeptum cseréje.

Az elektródok szétszerelése, tisztítása.

A szelep működésének tanulmányozása.

A pumparendszer szétszerelése és tanulmányozása.

NOVA NUCLEUS ionanalizátor:

A reagens pack (Na, K, Cl) cseréje.

A CO2 elektród tanulmányozása és membráncsere.

Az elektródok szétszerelése és cseréje.

3.-4. óra	BECKMANN glükóz analizátor:

Az oxigén elektród tisztítása, a membrán cseréje.

A pumparendszer szétszerelése, a csövek cseréje.

5.-6. óra	HPLC

Dugulás elhárítása a mobil fázis szűrőrendszerében.

Előtétszűrő cseréje.

Analitikai oszlop szétszerelése.

Az analitikai oszlop töltetének első 3-4 mm hosszú szakaszának cseréje.

Az átfolyó küvetta átmosása fecskendővel.

7.-8. óra	SELECTRA klinikai kémiai automata tanulmányozása:

Ismerkedés az automata felépítésével, sajátosságaival.

Mérési program készítése.

Munkalista készítése előzetesen megadott paraméterek alapján.

9.-10. óra	NOVA NUCLEUS ionanalizátor menürendszerének tanulmányozása:

Hibaüzenetek keresése a menürendszerben.

Adott hibaüzenetekre megoldáskeresés a műszerkönyvben.

11.-14. óra	HITACHI 717 automata analizátor tanulmányozása:

Ismerkedés az automata felépítésével, sajátosságaival.

Mérési program készítése előzetesen meghatározott kinetikus görbe alapján.

Ismert koncentrációjú minta mérése.

A mérési eredmény értékelése az elkészített mérési program függvényében.

Informatika gyakorlat

1.-4. óra: A Laboratóriumi Informatikai rendszerek és alkalmazásaik

A rendszer felépítése. Alapvető funkciók. A beteg felvételtől a leletezésig. A vizsgálatkérések rögzítése. Munkalista készítése. Eredmény bevitel. Validálás. Leletezés. Eredményközlés. Sürgős minták elkülönített kezelése. Quality Control. Statisztikák.

5.-6. óra	A MedSolution integrált kórházinformatikai rendszer és használata

A rendszer felépítésének megismerése. Alapvető funkciók megismerése. A MedSolution moduljainak ismertetése. A szoftver használatához szükséges számítástechnikai ismeretek elsajátítása. Betegfelvétel. Adminisztrációs feladatok ellátása. Elszámolások elkészítése. Rendelés feladás. Rendeléshez tartozó mintavételi adatok rögzítése. Statisztikák készítése.

7.-8. óra	A GLIMS integrált laborinformatikai rendszer és használata

A rendszer felépítésének megismerése. Alapvető funkciók megismerése. A szoftver használatához szükséges számítástechnikai ismeretek elsajátítása. Betegek felvétele a GLIMS integrált laborinformatikai rendszerben. Rendelések feladása. A MedSolution kórház informatikai rendszerből érkező rendelések fogadása. Mintaérkeztetés, minta visszaigazolás.

Manuális eredménybevitel. Online illesztett analizátorokról érkezett eredmények kezelése. Technikai validálás megismerése. Validálás. Leletkészítés, leletnyomtatás. Statisztikák elkészítése.

9.-10. óra A LabWorkS Laboratóriumi Informatikai rendszer

A beteg felvételtől a leletezésig. A vizsgálatkérések rögzítése. Munkalista készítése. Eredmény bevitel. Validálás. Leletezés. Eredményközlés. Sürgős minták elkülönített kezelése. Eredmény navigátor. Quality Control. Statisztikák.

11.-14. óra Az Andromeda Laboratóriumi Informatikai rendszer megismerése és alkalmazásának főbb jellemzői

A rendszer moduláris felépítése (felhasználói menü, törzsadatok, listázás, tevékenységek [vizsgálatkérés, munkalista, eredményfelvitel, validálás, leletezés, archiválás], online, Quality Control)

Elsajátítandó alkalmazási (rész) készségek és (rész) kompetenciák leírása:

A hallgató képes a klinikai kémiai diagnosztika területén biztonsággal eligazodni és önálló munkát végezni, kislaboratóriumok, laboratóriumi részlegek analitikai munkájának önálló és közvetlen irányítására, a hibás mérésen alapuló laboratóriumi mérési eredmények felismerésére, a laboratóriumi műszerek üzemeltetésére, működésük biztosítására.

Kötelező irodalom:

Góth László: Klinikai kémiai diagnosztikai módszerek. I. Főiskolai jegyzet

Góth László: Általános klinikai laboratóriumi ismeretek. Főiskolai jegyzet

Automatizáció előadás hand out

Az informatika gyakorlaton kapott felhasználói dokumentációk.

Évközi tanulmányi követelmények értékelésük módszere:

A gyakorlatok megkezdése előtt írásbeli kérdések megválaszolása az aktuális gyakorlati munkával kapcsolatosan.

Az aláírás megszerzésének feltételei:

A gyakorlatokon való kötelező részvétel, a gyakorlatok hiánytalan elvégzése és a gyakorlati jegyzőkönyvek elkészítése és beadása.

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

Minden egyes automatizációs gyakorlatot külön osztályozunk a jegyzőkönyv alapján. A jegyzőkönyv értékelésének szempontjai: a mérési eredmény mennyire közelíti a célértéket, a mérés elvének ismerete, a mérési paraméterek helyes megválasztása. Szerelési gyakorlat esetén: a munka helyessége, gyorsasága, a műszer működőképessége (alkatrész csere esetén) alapján.

Az informatika gyakorlatok végén tesztírás van.

A végső gyakorlati jegyet a Laboratóriumi automatizáció gyakorlat és az Informatika gyakorlat jegyeinek súlyozott átlaga adja.

Bármely tárgyból elégtelen érdemjegy elégtelen gyakorlati jegyet eredményez. Az elégtelennek minősített részt kell ismételni.

A gyakorlatokra való felkészüléshez a gyakorlatok elvégzéséhez kiadott hand-out használható, valamint az előadáson elhangzottak és annak javasolt irodalma.

A vizsgára bocsátás feltételei:-

Vizsgáztatási módszer:-

Ajánlott irodalom:-

Dátum: 2007. május 18.

##### Prof. Dr. Góth László tantárgyfelelős

Jóváhagyom: 2007. május 18.

##### Prof. Dr. Góth László tanszékvezető

Elfogadom: 2008. május 18.

##### Dr. Módis László alapszakfelelős

A kurzusban való oktatásért felelős oktatók:

Sükei Eszter…………………………………..

Tarnai Ildikó…………………………………..

Molnár Attila………………………………….